## Zavihek1
Obmocje | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Temperatura vode | 6.7 | °C | / | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Jurež | omrežje Kranjska Gora | 20.01.2026 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Temperatura vode | 4.7 | °C | / | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Število kolonij pri 22 °C | 4 | CFU/mL | 100 | SKLADEN
Vodovod Kranjska Gora - Železniški | omrežje, Dom Viharnik | 20.01.2026 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN
Podatki o vzorcih in rezultati so primerni samo za informativne namene in se uporabljajo na lastno odgovornost.